좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 06(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	성산동 오피스텔(상암 스위트포레) 신축공사
신청기관	마포구청 건축과
심의번호	26–6 (심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주변 환경(연결도로)과 조화롭도록 가로등 광원의 색온도 및 높이, 디자인 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 볼라드등으로 인해 눈부심이 발생하지 않도록 하향 배광형태의 등기구를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.