좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 06(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	어린이 통학로 LED보안등 개량사업
신청기관	도봉구청 도로과
심의번호	26–7 (심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 주택가 야간환경을 고려해 보안등 광원의 색온도(5,000 K이하)를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.