좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 20(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	상암지구 혜원정사 진입도로 개선 전기공사
신청기관	서울주택도시공사 기전설계부
심의번호	27–1(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 공원, 색책로의 야간환경을 고려하여 광원의 색온도를 4,000K로 조정을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.