좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 20(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	상암 DMC B3블럭 복합시설 신축공사
신청기관	마포구청 건축과
심의번호	27–2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명의 운영계획 자료 보완, 주변 및 실내 침입광 발생 여부를 검토 후 제출해 주시기 바랍니다. - 오피스텔 건물의 라인바 등기구 배광을 좁은 형태로 검토해 주시기 바랍니다. - 현장 여건을 고려하여 공간조명(보안등)의 높이, 용량(50W급)과 광원의 색온도(4,000K) 조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.