좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 20(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	서울역 7017프로젝트 변경 계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	27-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 이용자 안전을 위해 계단부 조명의 색상과 광원이 직접 노출되어 눈부심이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 동절기 낙엽수의 이파리가 떨어질 경우 새어나오는 수목등에 의한 빛의 영향을 검토해 주시기 바랍니다. - 안전을 위해 광원의 색상 및 연출 계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.