좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 20(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	코엑스 경관조명 계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	27–6 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 의도한 조명계획이 연출될 수 있도록 R.G.B 색상의 혼합 및 설치 상세를 검토해 주시기 바랍니다. - 동측 문 장식조명 중 테두리 라인조명 연출안을 재검토(지양)해 주시기 바랍니다. - 장식조명의 계획에 대한 좋은빛위원회 위원이 입회하여 현장 확인 후 운영하시기 바랍니다.(추후 현장점검 일정 협의) - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.