좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 20(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	손기정기념관 조경조명 설치
신청기관	중구청 문화관광과
심의번호	27–8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 훼손 및 미관을 해치지 않도록 등기구 설치 수량, 방법 등을 사전 검토 후 시행하시기 바랍니다. - 기념관의 성격에 맞는 화려하지 않는 조명계획 연출을 검토해 주시기 바랍니다. - 월계관기념수의 생장에 영향을 최소화하기 위해 수목조명을 외부 투광방식으로 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전 검토해 주시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.