좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 09. 27(화). 15:00 ~ 18:00
신청내용	잠실 롯데월드몰 크리스마스 이벤트 조명계획
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	28–3 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 조명환경관리구역의 빛방사허용기준에 따른 조명계획에 대한 전체적인 조도 및 휘도 시뮬레이션 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주변 환경(주거지, 도로)을 분석하여 빛공해가 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 콘텐츠는 운전자의 착시 등의 부작용이 없도록 검토하고, 세부운영 계획 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 등기구의 세부 설치 상세도를 보완해 주시기 바랍니다.