좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 10. 11(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	옥수 제13구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성동구청 주거정비과
심의번호	29-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행자의 안전을 고려한 보행로의 조명계획을 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.