좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 10. 11(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	월계4구역 주택재개발 정비사업 신축공사
신청기관	노원구청 건축과
심의번호	29-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 옥상부 장식조명의 배광위치 조정, 박공지붕의 3면 장식조명 설치, 광량 하향조정을 검토해 주시고, 주 조망점의 위치를 고려한 측벽 조명 설치를 권장합니다. - 유지보수를 고려하여 옥상부 기계실 벽면 장식조명 기구의 조사방식을 업라이트 방식으로 검토해 주시기 바랍니다. - 단지 내 보안등의 주간 미관을 고려한 디자인 검토와 LED광원 사용을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.