좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 08(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	롯데백화점 강남점 장식조명계획
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	32–2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 장식조명은 일몰 30분 후에 점등하고 소등은 23시 이내로 운영하시기 바랍니다. - 건축물의 전체 이미지를 조화롭게 표현하기 위해 현재 계획된 조명 설계에 추가적으로 상부측 조명 계획을 권장합니다. - 장식조명의 전체 균형감을 위해 설치하는 디밍시스템의 연출은 현장 테스트 실시를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.