좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 08(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	보안등 LED광원교체 공사
신청기관	성동구청 토목과
심의번호	32-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 마조로7길 등 주택가와 인접한 노선에 설치하는 보안등은 전·후사광을 사전 확인하여 침입광 등 빛공해가 발생하지 않도록해 주시기 바랍니다. - 주택가 야간환경을 고려하여 보안등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.