좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 08(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	서울재활용플라자 주변환경 개선사업
신청기관	자원순환과
심의번호	32-9 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 도로등급에 맞는 적정 휘도, 조도, 균제도, 등기구 배광을 검토해 주시기 바랍니다. - 야간환경을 고려하여 가로등 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 에너지 절약 및 유지관리를 위해 가로등기구는 LED광원을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.