좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	경춘선 숲길 조성사업
신청기관	푸른도시국 공원조성과
심의번호	33–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구의 배광 형태에 따른 등기구의 설치방법 등을 검토하여 균제도가 상향될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 등기구의 배광 형태에 따른 조명 계획의 시뮬레이션 자료가 상이하여 재검토해 주시기 바랍니다. - 일부 균제도가 낮은 구간은 볼라드 조명 등을 추가하여 균제도가 향상될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.