좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	암사동 도시재생활성화 LED 보안등 교체사업
신청기관	강동구청 도로과
심의번호	33–2(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 동일 사업지에 시설되는 보안등의 경우 야간 주택가 환경을 고려하여 동일한 광원의 색온도가 적용될 수 있도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.