좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	청담진흥빌라 주택재건축 정비사업
신청기관	강남구청 건축과
심의번호	33–3 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 벽등 및 보안등의 광원이 직접노출 되어 눈부심이 발생하지 않도록(용량조정 및 유색 글로브 사용 등) 검토해 주시기 바랍니다. - 건축물 상부 장식조명 등기구에 대한 설치 상세자료 및 유지보수 방안을 검토하여 보완 후 제출해 주시기 바랍니다. - LA-05 바닥 포인트 등기구의 적정 용량을 검토하여 계획한 연출안 대로 표현될 수 있도록 해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.