좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	아현 주민편익 복합시설 건립사업
신청기관	마포구청 건축과
심의번호	33–4 (재심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 수목투사등에 의한 눈부심이 없도록 하고, 광원의 색온도를 약3,000 K로 사용을 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.