좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	문정도시개발사업 7-1,2 지식산업센터
신청기관	송파구청 도시계획과
심의번호	33-5 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 건축물 장식조명의 광원의 용량과 색온도를 하향 조정하고, 주간 미관을 고려해 가림막 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 벽부등기구의 눈부심 등을 고려해 광원의 용량 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 옥상부 보안등 설치는 지양하고, 볼라드등 형태로 검토하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.