좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	잠실호수교 야간경관조명 설치계획
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	34-7 (심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 교량 측변부 조명기구 설치 시 빛간섭에 의한 현상이 발생하지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구 설치 상세도 및 현장 테스트 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 주간 경관이 훼손되지 않도록 등기구 덕트 설치 방법을 검토해 주시기 바랍니다. - 주변환경의 조화를 고려한 R.G.B. 색상의 연출 계획에 대한 자료를 보완해 주시기 바랍니다. - 야간 안전을 위해 교량 하부의 적정 밝기를 검토해 주시기 바랍니다. - 통일성을 위해 광원의 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. 끝.