좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 11. 15(화). 14:00 ~ 17:30
신청내용	서원보도교 경관조명 계획
신청기관	관악구청 토목과
심의번호	33-8 (심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 등기구 설치 상세도 및 R.G.B 색상 세부 연출계획 자료를 보완하여 제출하시기 바랍니다. - A투광기 조명 등기구의 용량 및 측면 간접조명, C·D라인조명을 디밍시스템 제어 등을 통해 용량을 하향조정을 검토해 주시기 바랍니다. - 고보조명 기구의 주·야간 현황 및 콘텐츠, 기구 설치 상세 자료를 보완하여 제출해 주시기 바랍니다. - 조명기구 설치 시 안전에 문제가 없도록 하고, 장식조명 운영 시간은「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」에 의거 일몰 30분 후 점등하고 소등은 23시 이내로 조정해 주시기 바랍니다. - E조명기구의 색상을 현장 조건과 동일하게 조정해 주시기 바랍니다. - 해당 조명계획에 대한 보완자료를 제출 후 좋은빛위원회 위원 입회하에 현장확인을 진행해 주시기 바랍니다.(일정 추후 협의) - 빛공해 및 눈부심이 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.