(54병동 12월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 12월 5일(화) 15:00~17:00

○ 점 검 자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호	IV pole(12개) 보유
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호	Walker(9개), 지팡이(2개) 보유
	샤워트롤리	전원작동 및 충전 상태	양호	충전기(53병동 것 이관하여 사용 중)
		높이조절 레버 작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	양호
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	양호
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	양호
		샤워실 사용주의 안내문 부착	양호
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	양호
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	미해당
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육 (11월)	간호보조인력	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 13명
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 15명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 16명
특이사항		국제 환자 안전목표 내규 : 병동팀원 숙지하고 공유함

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	11.2	병실 커텐 교체
2	11.2	워커 바퀴 수리(대형 2개)
3	11.4	남자 공동화장실 변기 막힘 수리
4	11.6	5404호 콜벨 소리 안나 수리

연번	일 자	조치내용	비 고
5	11.7	5406호실 냉자고 문이 안 닫혀 수리
6	11.7	샤워실, 세척실 바닥 대청소
7	11.7	메인스테이션 프린터 수리
8	11.7	메인스테이션 컴퓨터 EMR 오류로 프로그램 재설치
9	11.7	EKG(YM6000) 프린터 장착(2대)
10	11.8	환자 운반대(들 것) 1대 입고
11	11.8	천정 수리(얼룩자국 있어 교체)
12	11.8	엘리베이터 점검
13	11.9	낙상주의/ 미끄럼주의 표지판 부착(화장실, 샤워실, 정수기 등)
14	11.9	천정 수리(얼룩자국 있어 교체)
15	11.14	5403호실 상두대 수리
16	11.15	서브스테이션 냉난방기 설치
17	11.17	서브스테이션 콜벨 및 전화기 전기선 점검
18	11.20	남녀 공동 화장실 손소독제 교체(시설팀)
19	11.20	휴게실 시계 건전지 교체
20	11.20	병동 게시판 교체
21	11.22	병실 일반의료폐기물 박스 교체
22	11.22	5406호실 상두대 수리
23	11.22	휴게실 블라인드 고장 수리
24	11.22	세탁물실 입구 손소독제 설치
25	11.22	전자렌지 사용시 주의사항 표지판 부착
26	11.22	이동용가스 체크리스트 표지판 부착
27	11.22	병실 화장실 이안핸드숍 설치
28	11.22	조무사실 냉장고 교체
29	11.23	처치실 일반쓰레기통 뚜껑 있는 것으로 교체
30	11.23	병실 냉장고 청소
31	11.23	면담실 출입문 수리
32	11.23	정수기 고온경고 표지판 부착
33	11.23	주사침 찔림주의 스티커 부착
34	11.24	온장고 구매(핫백 보온용)
35	11.24	병실 냉장고 사용안내문 부착

연번	일 자	조치내용	비 고
36	11.24	샤워실 전기 수리(전기 차단)
37	11.28	5402호실 콜벨선 수리
38	11.29	탈수기 구매
39	11.29	세척실 물품보관 바구니 설치
40	11.29	샤워실 전기콘센트 등 수리

끝.