(54병동 2월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 2월 2일(목) 15:30~16:00

○ 점 검 자 : 남궁복희 · 이지연

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전 상태	양호	충전기(53병동 것 이관하여 사용 중)
		높이조절 레버 작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	양호	※ 미끄럼 주의 표시판 재고 없음 -> 병원 전체로 제작 배부요청
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	양호
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	※ 소화기 표시판 재고 없음 -> 시설팀에 요청함.
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	양호
		샤워실 사용주의 안내문 부착	양호
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	양호
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육	간병인	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 19명
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 11명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 15명
특이사항		국제 환자 안전목표 내규 : 병동팀원 숙지하고 공유함

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	1/3	이동식 흡인기(2대) 수리(호스 막힘 수리)
2	1/3	5403호실 wall suction 고정자리 수리
3	1/3	미화원 이름표 부착자리 고정
4	1/4	여자공동화장실 변기막힘 수리
5	1/5	휠체어(21번,기타 등 2개) , 산소유량계(2개), wall suction(1개), IV pole대(4개), 에어매트 모터(6개), 스크린(1개) - 지하창고에 폐기(고장)	폐기

연번	일 자	조치내용	비 고
6	1/6	휴게실 블라인드 고정
7	1/12	처치실 손세정제 거치대 고정
8	1/12	이동식 변기(2대) 수리
9	1/16	간호사실 바코드출력기 고장 수리
10	1/16	간호사실 프린터 고장 수리
11	1/16	휴게실 싱크대 수리
12	1/16	호출기 수리 요청(병실 전체가 불이 들어오고 꺼지지 않음.) 추후 전체적으로 A/S해야 한다함(시설팀).	추후 A/S
13	1/20	5405호실 수도꼭지 수리
14	1/24	5406호 화장실 변기막힘 수리
15	1/26	5408호실 세면대 수도관 수리

끝.