(54병동 3월) 의료기기 안전점검표

○ 점검일시 : 2018년 3월 2일(금) 08:00~10:00

○ 점검자 : 남궁복희 · 유진주

○ 점검내용

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
고위험의료기기	제세동기 (Defibrillator)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.03.15 점검: 필립스 제품 (집중치료실)
			조작 판넬 기능, 설정 에너지 점검	양호
			패들정리 확인	양호
	수액펌프주입기 (Infusion Pump)	1	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> 2017.06.20 점검: ㈜대화기기제품 (집중치료실)
			주입속도 및 용량점검	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
일반의료기기	환자감시장치 (EKG Monitor)	5	전원작동 및 충전상태	양호	<점검 상 이상 없음> - 2017.03.23 점검: 메디아나 제품 2개 (PS실 2개) 그 중 1개 4.4 - ECG 캐이블 1개 교체 ※인쇄시 소리남(프린트용지함 파손) 2017.03.28 점검: 바이오닉스 제품 1개 (물품보관실) 2017.10.30. 2대(메디아나, YM6000) 입고 (2대-물품보관실)
			Spo2 기능, 용지출력 기능 상태	미흡
			혈압, 맥박, 호흡기능표시(WAVE)	양호
			이상 소견 시 알람작동 점검	양호
	다기능 휠체어 체중계	1	전원작동 및 충전상태	양호	(메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	산소포화도 측정기 (탁상용 모니터)	1	전원작동 및 충전상태	양호	처치실
			Spo2 기능상태	양호
	신장체중계	1	전원작동	양호	2017.12.08. 입고 (메인스테이션 앞)
			체중계 기능상태	양호
	이동식 흡인기	3+2	전원작동	양호	신규(2대)-2017.12.11.입고 1대-물품보관실, 1대-린넨실 기존 3대(PS실) -2대 흡인압이 약함. (2016.12.- 2대 수리하였으나 흡인이 안됨.) 1대-소음이 큼
			압력 유지 및 작동	미흡

분류	의료기기명	수량	점 검 내 용	상 태	고장 등의 경우 조치사항(위치)
기타소모품	상하지훈련장치	1	기능상태	양호	미사용중, (PS실)
	환자운반기	1	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(메인스테이션 옆)
			운반차 난간	양호
	체중계	1	전원작동	양호	(PS실)
			체중계 기능상태	양호
	무수은혈압계	1	전원작동	양호	(물품보관실)
			체중계 기능상태	양호
	수동혈압계 (메타)	2	커프 등의 훼손 여부	양호	(처치실)
			모니터링 값 점검	양호
	자동전자 혈압계	4+5	커프 등의 훼손 여부	양호	신규-4개(린넨실3, A팀 처치카1) 기존-5개(5405호(격리)2, A팀 처치카1, B팀 처치카2) PS실 1개(고장-폐기-제외)
			모니터링 값 점검	양호
	에어매트리스	35+10	전원작동	양호	신규-35개(린넨실-21, 사용중-14) 기존(모터 10개-1개 고장, 매트리스 20개)(PS실)
			파손여부	양호
	전동식 흡인기 (wall suction unit)	9	파손 여부	양호	처치실-2개, 5402-1개, 5404호-1개, 5405-3개, 5406호-1개, 5408-1개 PS실-5개(고장-제외)
			압력 유지 및 작동	양호
	산소공급기 (벽형)	15	파손 여부	양호	처치실 6개(신규 1개 포함), 5403-1, 5404-2, 5405-3, 5406-1, 5407-2, 2개 고장(1.8/2.8-PS실-제외)
			작동 상태	양호
	산소공급기 (이동식산소통)	1	파손 여부	양호	물품보관실
			작동 상태	양호
	고막체온계	4+2	파손 여부	양호	신규4-2(린넨실), 2(A팀 처치카1, 감염격리물품1) 기존-2(B팀 처치카 1, 격리물품-1, 2개 고장-PS실-제외)
			작동 상태	양호
	이동용체중계 (미니저울)	2	파손 여부	양호	린넨실 1, 세탁물실 1
			작동 상태	양호
	산소포화도 측정기 (휴대용)	5	전원작동 및 충전상태	양호	(처치실 1, A/B팀 처치카 각 1, 격리물품-2) 고장1-폐기(1.2)-제외
			Spo2 기능상태	양호
	의료용 분무기 (Nevulizer)	8	전원작동 및 충전상태	양호	처치실2, 5405-2, 5406-2, 5407-1, 5408-1 PS실 2개(1번,3번-고장-폐기-제외) 입고 1(2018.02.07.)-포함
			분무상태, 이상소음 등 점검	양호
	휠체어	15	바퀴, 브레이크 작동 상태	양호	(물품보관실)
			발판 유지상태	양호
	IV pole대	11	바퀴, 걸이 등 작동 상태	양호	2개-(물품보관실), 1개-PS실(고장-폐기-제외) 9개-사용 중
	워커	9	바퀴 등 작동 상태	양호	소형7(물품보관실) 대형2(5403-1, 5404-1)
	낙상감지센터 (매트, 휴대수신기)	2	파손 여부	양호	신규(린넨실 2개)
			작동 상태	양호
	이동식 변기	7+1	파손 여부	양호	신규-7개(물품보관실6, 5403-1) 기존-1개
			작동 상태	양호
	혈당기	1	작동 상태	양호	(B팀 처치카)
			모니터링 값 점검	양호
	목욕의자	2+1	파손 여부	양호	신규-2개(물품보관실-2) 기존-1개(샤워실)
			작동 상태	양호
	세발기	2	파손 여부	양호	신규(린넨실)-2개
			작동 상태	양호
	이지무브	1	파손 여부	양호	신규(린넨실)
			작동 상태	양호
	※ 미니저울(수액주입량 체크용) 2, 침대 35개(3mode,2017.12.11), 목욕침대 1개(2017.12.14), 이동식 카트(1+2, 2017.12.11), Enema 캔 1, 온장고 1, 지팡이 2(1개(PS실) 고장 제외) ※ 노린스 샴푸 6, 노린스 바스 10, 구강칫솔 1박스(250개) : 린넨실

끝.