(54병동 7월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 7월 9일(금) 15:00~16:00

○ 점 검 자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호	IV pole(12개) 보유
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호	Walker(7개), 지팡이(2개) 보유
	샤워트롤리	전원작동 및 충전 상태	양호	충전기(53병동 것 이관하여 사용 중)
		높이조절 레버 작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	양호	※ 미끄럼 주의 표시판 재고 없음 -> 병원 전체로 제작 배부요청 (1호, 2호, 4호, 5호, 7호)
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	양호
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	※ 소화기 표시판 재고 없음 -> 시설팀에 요청함.
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	양호
		샤워실 사용주의 안내문 부착	양호
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	양호
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육 (6월)	간호보조인력	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 12명
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 10명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 16명
특이사항		국제 환자 안전목표 내규 : 병동팀원 숙지하고 공유함

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	6.1	서브스테이션 블라인드 설치
2	6.1	프린트 인쇄 고장 수리
3	6.1	엘리베이터 개폐버튼 자동으로 전환
4	6.5	5405호~5408호 병실 왁스 작업

연번	일 자	조치내용	비 고
5	6.7	면담실 휴지걸이 설치
6	6.7	5408호실 출입문 손잡이 수리
7	6.7	5404호실 화장실 세면대 배관 수리
8	6.7	프린트 인쇄 고장 수리
9	6.7	병실(5405호~5408호) 커텐 달기
10	6.8	5401호~5404호 병실 왁스 작업
11	6.8	병실 게시판 및 시계, 달력 설치
12	6.8	병실 및 복도 걸레받이 부착
13	6.8	휠체어 2대(4번, 7번), 이동식 변기 3개 - 지하창고에 내림
14	6.10	간호사실 에어컨 필터 청소
15	6.12	휠체어 바퀴 공기 주입(2대- 9번, 12번)
16	6.12	메인스테이션 및 면담실 세면대 고정
17	6.13	프린트 인쇄 고장 수리
18	6.14	병실 창 시트지 교체
19	6.15	물비누케이스 부착(면담실, 세척실)
20	6.15	서브스테이션 전등 설치
21	6.15	문서세단기 고장 수리
22	6.17	서브스테이션 비상구 잠금 자동개폐장치 수리
23	6.19	조무사 탈의실 블라인드 수리
24	6.20	서브스테이션 CCTV 설치
25	6.21	복도 비상구 간판 고정 수리
26	6.22	서브스테이션 책상 및 처치실 수납장 설치
27	6.23	5405호 화장실 문 수리
28	6.24	메인스테이션 벽 페인트 칠
29	6.26	목욕실 샤워기 거치대 키높이 위치에 추가 설치
30	6.27	5405호실 화장실 문 수리
31	6.27	5405호실 화장실 세면대 물 안 내려가 수리
32	6.27	휴게실 블라인드 수리
33	6.27	콜벨, CCTV 모니터 수리
34	6.29	목욕실 샤워기 거치대 떨어져 수리

끝.