(54병동 9월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 9월 6일(수) 15:00~16:00

○ 점 검 자 : 남궁복희 · 최소희

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름 상태	양호	IV pole(12개) 보유
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호	Walker(7개), 지팡이(2개) 보유
	샤워트롤리	전원작동 및 충전 상태	양호	충전기(53병동 것 이관하여 사용 중)
		높이조절 레버 작동	양호
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간 확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	양호	※ 미끄럼 주의 표시판 재고 없음 -> 병원 전체로 제작 배부요청 (1호, 2호, 4호, 5호, 7호)
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	양호
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	※ 소화기 표시판 재고 없음 -> 시설팀에 요청함.
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호
	세척실	감염성 폐기물박스 방치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	유
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	양호
		샤워실 사용주의 안내문 부착	양호
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	양호
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	양호
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심 가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	유
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	유
		효과적인 손 위생 수행 여부	유
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	유
		필요시 재평가 여부	유
		낙상 고위험 환자의 낙상예방 활동	유
		발생 시 즉시 보고 여부	유
교 육 (8월)	간호보조인력	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 13명
	환자 및 보호자	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 10명
	직원	월 1회 이상 안전관리교육 실시	유	1회/ 16명
특이사항		국제 환자 안전목표 내규 : 병동팀원 숙지하고 공유함

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연번	일 자	조치내용	비 고
1	8.1	남자 공동화장실 변기 막힘 수리
2	8.2	서브스테이션 전화선 3254로 통일(3대)
3	8.4	서브스테이션 이동식 의자 나사 고정
4	8.7	목욕탕내 멀티탭 고정

연번	일 자	조치내용	비 고
5	8.7	5401호실 상두대 서랍 수리
6	8.7	기본간호카트 바퀴 소리 나서 수리
7	8.7	5402호실 에어컨 스위치 훼손되어 교체
8	8.7	5403호실 에어컨 덮개 분실되어 교체
9	8.7	정수기 물 안 나와서 수리
10	8.8	남자 공동화장실 변기 막힘 수리
11	8.10	휴게실 벽걸이형 선풍기 고장으로 폐기
12	8.10	병동 복도 천정 전등 깜빡거림 수리
13	8.10	IV폴대 및 기본간호 카트 바퀴 수리
14	8.11	엘리베이터 작동버튼 고장 점검(이상없다함)
15	8.17	서브스테이션 프린터 2대 작동 안되어 수리
16	8.21	5405호실, 물품보관실 출입문소리 나서 수리
17	8.21	남자 공동화장실 변기 막힘 수리
18	8.21	산소습윤통 1개 노후 - 폐기
19	8.22	5407호실 에어컨 덮개(2개) 파손 교체
20	8.22	5408호실 상두대 수리
21	8.22	IV폴대 2개 바퀴소리 나서 수리
22	8.26	5402호실 변기 막힘 수리
23	8.31	간호사 탈의실 멀티탭 이동 설치
24	8.31	5401호 콜벨선 훼손 수리

끝.