좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 14(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	금호제20구역 주택재개발 정비사업
신청기관	성동구청 주거정비과
심의번호	8-2(심의)	심의결과	재심의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하여 재심의 신청해 주시기 바랍니다. - 옥상부 연출조명은 유지보수(아크릴의 변질, 먼지 쌓임, 계절적 영향) 사항을 고려하여 재검토하고, 고보조명 방식 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 보안등 및 조경부 조명은 유지보수 및 에너지 절약을 위해 LED광원 사용을 검토해 주시기 바랍니다. - 한강변 랜드마크가 기대되는 대상지로 건축물 장식조명 설치를 권장합니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.