좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 14(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	한국은행 통합별관 신축공사
신청기관	중구청 도시디자인과
심의번호	8-3(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 눈부심 및 장식조명에 영향이 없도록 보안등은 컷오프형으로 검토해 주시기 바랍니다. - 등기구, 배관, 배선 설치 시 건축물의 주간 미관이 훼손되지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 조화로운 조명계획이 되도록 석조 건축물 지붕의 장식조명 설치를 검토해 주시기 바랍니다. - 화폐박물관과 주변 건축물과의 조화를 위해 장식조명의 색온도는 3,000K로 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.