좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 03. 14(화). 14:00 ~ 16:30
신청내용	시흥대로 가로등 개량공사
신청기관	관악구청 토목과
심의번호	8-5(심의)	심의결과	원안동의
【 의결 내용 】 - 광원이 다른 인접 도로조명과 이질감이 없도록 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.