공사계획신고서(발전사업) 검토서

2018.08.

▢ 신고인

사업의 종류	태양광 발전사업	신 고 인	건국대학교 총장 민상기
발 전 소 명	건국대학교 생명과학관 ESS연계형 태양광발전소	설치용량	97.92kW (허가용량 97.92kW)
설 치 장 소	서울특별시 광진구 능동로 120 건국대학교 생명과학관	설치형태	경사고정식(건축물 옥상)

▢ 공사계획신고서(태양광설비) 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목	검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서	✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표	✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서	✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸태양광설비 기재 사항	✔ 적정	□ 부적정
	- 태양전지의 종류, 출력용량, 개방전압, 단락전류 및 모듈의 수	✔ 적정	□ 부적정
	- 전력변환장치의 종류, 용량	✔ 적정	□ 부적정
	- 보호계전장치의 종류 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸기술자료 등	✔ 적정	□ 부적정
	- 송전계통도, 주요 설비의 배치 평면도 및 단면도	✔ 적정	□ 부적정
	- 단선결선도, 용량계산서, 발전방식 설명서	✔ 적정	□ 부적정
	- 지지물 설계도 및 구조계산서 등	✔ 적정	□ 부적정
기타 제출서류	▸구조안전검토확인서	✔ 적정	□ 부적정
	▸개별 법령 인·허가 서류
	- 개발행위허가 필증	✔ 적정	□ 부적정
	- 공작물축조신고 필증(건축법 적용 시설) 등	□ 대상	✔ 비대상

▢ 종합 검토결과: “적정함”

▢ 공사계획신고서(전기저장장치) 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서 - 공사명, 설치장소, 공사목적, 공사개요, 공사기간, 준공예정일 등		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	기재사항	이차전지의 종류, 용량, 전압, 전류, 개수 및 용도	✔ 적정	□ 부적정
		전력변환장치의 종류, 용량	✔ 적정	□ 부적정
		보호계전장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	기술자료	단선결선도, 용량계산서	✔ 적정	□ 부적정
		전기저장방식 설명서	✔ 적정	□ 부적정
		전기저장방식 용도에 관한 설명서	✔ 적정	□ 부적정
		제어방식 설명서	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서		✔ 적정	□ 부적정
	▸관련도면(단선결선도, 평면도, 배치도 등)		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정함”

작 성 자	녹색에너지과장: 신동호 ☎2133-3550 태양광총괄팀장: 김재웅☎3713 담당: 정춘용 ☎3566