공사계획신고서 검토서

2018.01.

▢ 신고인

공 사 명	개포개방외 비난연케이블 교체공사	신 고 인	한국전력공사 강남지사장
공사기간	2017.11.06.~2018.01.24.	공사위치	개포전력구 내
공사목적	개포전력구 내 비난연케이블 교체
공사개요	개방 D/L FR CNCO-W 325㎟ × 3C × 1회선 × 2.739km 포설
	원일 D/L FR CNCO-W 325㎟ × 3C × 1회선 × 2.739km 포설

▢ 공사계획신고서 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	배전선로	배전선로의 명칭 및 구간	✔ 적정	□ 부적정
		배전선로의 전압	✔ 적정	□ 부적정
	전 선 로	선로길이, 전기방식, 중성점접지방식, 회선수 및 재폐로방식	✔ 적정	□ 부적정
		전선의 종류, 굵기, 및 회선당 가닥 수	✔ 적정	□ 부적정
		지중선로의 부설방식	✔ 적정	□ 부적정
		보호계전기장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	부대설비	조명, 환기, 배수설비의 단선결선도 및 평면도	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정”

작 성 자	녹색에너지과장: 신동호 ☎2133-3550 햇빛발전팀장: 김창중 ☎3563 담당: 정춘용 ☎3566