공사계획신고서 검토서

2019.02.

▢ 신고인

공 사 명	154kV 상계S/S #2 M.Tr 대체공사	신 고 인	한국전력공사 성동전력지사장
공사기간	2019.02.18.~2019.04.26.	공사위치	상계변전소 구내
공사목적	장기사용 노후 주변압기 교체를 통한 안정적 설비운영 및 전력공급
공사개요	M.Tr 154kV/23kV 15/20MVA x 3대 x 1BANK 설치
	기타 부대공사 1식

▢ 공사계획신고서 제출서류 적정여부 검토

구분	주요 검토항목		검토결과
공사계획서 기재사항 및 제출서류 (전기사업시행규칙 제29조 별표8)	▸공사계획서		✔ 적정	□ 부적정
	▸전기설비의 종류에 따른 기재사항 및 기술자료(별표8, 제2호 사항)		✔ 적정	□ 부적정
	변압기	종류, 용량, 전압 등	✔ 적정	□ 부적정
		보호계전장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	차단기	종류, 전압, 전류 및 차단용량	✔ 적정	□ 부적정
		보호계전장치의 종류	✔ 적정	□ 부적정
	기술자료	송전선로 계통도, 주요 설비의 평명도 및 단선결선도 등	✔ 적정	□ 부적정
	▸공사공정표		✔ 적정	□ 부적정
	▸기술시방서		✔ 적정	□ 부적정
	▸감리원 배치확인서 등		✔ 적정	□ 부적정

▢ 종합 검토결과: “적정함”

작 성 자	녹색에너지과장: 김훤기 ☎2133-3550 태양광총괄팀장: 김재웅 ☎3558 담당: 정춘용 ☎3559