■ 물환경보전법 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2018. 1. 17.> 물환경보전법 시행령 40조2항
[√] 측정기기 [ ] 폐수배출시설 [ ] 수질오염방지시설	개선완료보고서
※ 아래 작성방법을 읽고 작성하시기 바라며, [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
허가(신고)번호 제 호	접수일시	처리기간 4일(검사기간 제외)
보고인	사업장명 구의아리수정수센터
대표자 구의아리수정수센터장
주 소 서울특별시 광진구 광나루로571 구의아리수정수센터 (전화번호: 02-3146-5448)
사업장 소재지	(전화번호: )
사업종류		주생산품
[ ] 측정기기 [ ] 폐수배출시설 [ ] 수질오염방지시설	의	[ ] 부적정운영 시작일 [ ] 수질오염물질 채취일	년 월 일
[√] 측정기기 [ ] 폐수배출시설 [ ] 수질오염방지시설	의	[√] 가동중단기간 [ ] 위탁처리기간	2018년 1월 26 일 ~ 2018년 2월27 일
[√ ] 측정기기 [ ] 폐수배출시설 [ ] 수질오염방지시설	의	[ √] 개선완료일 [ √] 재가동개시일	2018년 2월 24일
부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
COD 측정기기	업체KDTMS, 모델 KD-2951	1	한파로 동결됐던 COD측정기 세척수 및 희석수 배관 정상가동
「물환경보전법 시행령」 제40조제2항에 따라	[√] 측정기기 [ ] 폐수배출시설 [ ] 수질오염방지시설	의 개선을 완료하였음을
보고합니다. 2018 년 2 월 26 일 제출자 구의아리수정수센터 (서명 또는 인) 광진구청장귀하
첨부서류	없음	수수료 없음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

(뒤쪽)
처 리 절 차
※ 이 서류는 아래와 같이 처리됩니다.
제출자				처리기관
				시ㆍ도, 시ㆍ군ㆍ구(환경 관련 부서) 또는 유역(지방)환경청
	보고서 작성				▶	접 수
							(민원실)
						▼
						검 토
						▼
						현지 확인
						▼
						결 재
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]