[별표 1]

119구급대의 장비기준(제4조 관련)

□ 기본구급장비(의약품, 소모품 포함)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	비 고
의료장비	기도확보유지	입인두기도기	2세트 이상	소모품	필수장비
		코인두기도기	2세트 이상	소모품
		후두경세트 (겸자, 기도삽관튜브 등 포함 )	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		성문외기도유지기	2세트	소모품
	호흡유지	백밸브마스크(성인용,소아용,영아용)	2세트 이상	2년
		비강캐뉼라(성인용,소아용,영아용)	2세트 이상	소모품
		안면마스크 (성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		자동식산소소생기(고정용․휴대용)	1세트	5년
		네블라이저	1대	3년
		충전식흡인기	1대	3년 (석션팁:소모품)
	순환유지	고급형제세동기 (12lead ECG, SpO2, 인쇄)	1대	5년
		제세동기 패치	2세트 이상	소모품
		CPR보드	1대	5년
		지혈대	2세트	소모품
		정맥주사세트	10세트 이상	소모품
		IV Catheter (안전바늘, 16게이지 포함)	크기별 3개 이상	소모품
		Syringe(30ml 포함)	크기별 3개 이상	소모품
		3way Stopcock	5개 이상	소모품
		수액연장선	2개	소모품
		수액펌핑기	1대	5년
	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	2세트 이상	소모품
		긴척추고정판(머리고정대 포함)	1세트	5년
		구출고정장치	1세트	3년
		부목(공기 또는 진공 또는 패드)	1세트 이상	1년
		철사부목	2세트 이상	소모품
		알루미늄부목	1세트 이상	소모품
		골반고정밴드	1개	3년
		지혈거즈	1세트 이상	소모품
		화상거즈	2세트 이상	소모품
		기초인명소생장비가방	2개 이상	3년
	환자이송	주들것	1대	3년
		분리형들것	1대	3년
		가변형들것	1대	2년
		환자시트	5장 이상	소모품
		보온용모포	2장 이상	소모품
	검사장비	혈압계	1대 이상	1년
		체온계	1대 이상	1년(수은:소모품)
		검안라이트	대원별 1대	소모품
		청진기	1대 이상	2년
		혈당측정기	1대 이상	소모품
		휴대용산소포화도측정기	1대 이상	2년
		호기말CO2측정기	1대 또는 1회용의 경우 2개 이상	5년 1회용 소모품

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
의료장비	감염관리	멸균시트(1회용)	2장 이상	소모품	필수장비
		폐기물보관통	1개	소모품
		주사바늘폐기용기	1개	소모품
		곡반	2개 이상	소모품
		구급차용소독기(고정 또는 이동용)	1대	5년
분만장비	분만용	분만세트	2세트 이상	소모품
구 급 의약품	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품
		흡입용 기관지 확장제	1병	소모품
		포도당(수액공급용 10%,50%)	각 2팩 이상	소모품
		생리식염수 (수액공급용 500ml, 1000ml)	각 2팩 이상	소모품
		비마약성진통제(진통용)	2앰플 이상	소모품
		항히스타민제(항알러지용)	2앰플 이상	소모품
		에피네프린(부신호르몬제)	20앰플 이상	소모품
		아미오다론(부정맥치료제)	6앰플 이상	소모품
		기관지확장제(네블라이저용)	2앰플 이상	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병 이상	소모품
		클로로헥시딘(살균용)	1병 이상	소모품
		에탄올(살균용)	1병 이상	소모품
		생리식염수(상처세척용)	3000ml 이상	소모품
통신장비	통신장비	구급일지단말기	1대	2년
		휴대용전화기	1대	2년
기록장비	증거확보	사진기	1대	3년
		녹음기	1대	3년
		폭행방지용CCTV	1대	5년
개인구급장비	대원보호	보안경(고글)	대원별 1개	1년
		안전장갑(가죽)	대원별 1개	소모품
		허리보호대	대원별 1개	소모품
		아이젠	대원별 1개	소모품
		손전등 또는헤드랜턴	대원별 1개	소모품
		휴대용구급장비가방	대원별 1개	소모품
	감염관리	감염보호복세트 (안경,장갑,모자,덧신포함)	대원별 5세트 이상	소모품
		멸균장갑	대원별 10개 이상	소모품
		방진마스크	대원별 10개 이상	소모품
		붕대/거즈/구토용백	각 10개 이상	소모품

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
펌뷸런스구급장비	기도확보유지	입인두기도기	1세트	소모품	필수장비
	순환유지	자동제세동기(휴대용)	1대	5년
	호흡유지	백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	1세트	2년
	외상처치	경추보호대(성인용, 소아용)	1세트	소모품
		부목(패드,알루미늄)	각 1세트	1년, 소모품
		붕대/거즈/구토용백	각 2개 이상	소모품
	환자이송	접이식들것	1대	3년
	의약품	니트로글리세린(경구용)	1병	소모품
		흡입용기관지확장제	1병	소모품
	소독품	포비돈(살균용)	1병 이상	소모품
		클로로헥시딘(살균용)	1병 이상	소모품
		에탄올(살균용)	1병 이상	소모품
		생리식염수(상처세척용)	3병 이상	소모품
	검사장비	혈압계	1대	1년
		체온계	1대	1년(수은:소모품)
		검안라이트	1개	소모품
		혈당측정기	1대	소모품

비고  1. 구급의약품> 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 의료장비는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 119구급대 감염관리실이 설치된 안전센터의 구급차에는 구급차용소독기를 구비하지  않아도 된다.

4. 휴대용인공호흡기(Potable Ventilator)를 보유할 경우 자동식산소소생기를 구비하지  않아도 된다.

5. ETCO2 기능이 포함된 고급형제세동기를 보유할 경우 호기말CO2측정기와 심전도모니터기를 구비하지  않아도 된다.

6. 스마폰 또는 스마트패드가 보급되었을 경우 별도의 기록장비(사진기, 녹음기)는 구비하지 않아도 된다.

7. 펌뷸런스 구급장비 중 자동제세동기, 백밸브마스크, 부목, 접이식들것, 체온계, 혈당측정기는 대폐구급차 장비 중 성능검사 결과 사용가능하다고 판단되는 경우 우선 재사용하여야 한다.

8. 119구급차 장비 보유율은 구급차에 반드시 보유하여야 하는 필수장비로, 소모품 제외한 기본구급장비만으로 산정한다(펌뷸런스 구급장비 제외)

□ 전문구급장비(구급교육실습장비 포함)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
전문의료장비	기도확보유지	비디오후두경	1대	5년	선택장비
	호흡유지	휴대용인공호흡기(Potable Ventilator)	1대	5년
	순환유지	가슴압박품질측정기	1개	5년
		기계식가슴압박장비	1대	5년
		골강내주사세트(Intraosseous Set)	1세트	2년 1회용(소모품)
	외상처치	견인부목(성인용, 소아용)	각 1개	5년
	환자이송	들것(계단이송용 또는 의자식)	1대	3년
	검사장비	심전도감시장치(SpO2포함)	1대	5년
		메트로늄	1대	3년
		혈관검출기	1대	5년
		휴대용초음파진단기	1대	5년
		일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)	1대	5년
전문구급교육실습장비	전문술기교육 실습장비 (소방학교용)	시뮬레이터(성인)	1세트	5년
		시뮬레이터(소아)	1세트	5년
		시뮬레이터(신생아)	1세트	5년
		시뮬레이터(분만)	1세트	5년
		시뮬레이터(정맥)	1세트	5년
		마네킨(골강주사)	5세트	5년
		마네킨(기도삽관평가용)	5세트	5년
		마네킨(혈압맥박평가용)	5세트	5년
		마네킨(12리드심전도)	5세트	5년
	구급대원교육실습장비 (소방서용)	마네킨(전문실습)	1세트	5년
		마네킨(정맥주사)	1세트	5년
		마네킨(기도확보 3종)	1세트	5년
		마네킨(상처표시)	1세트	5년
		마네킨(골강주사)	1세트	5년
		마네킨(분만)	1세트	5년
		마네킨(기도삽관평가용)	1세트	5년
		마네킨(혈압맥박평가용)	1세트	5년
	응급처치교육실습장비 (CPR교육 센터용)	마네킨(CPR 성인기본)	1세트	5년
		마네킨(CPR 소아단순)	1세트	5년
		마네킨(유아,성인기도폐쇄)	1세트	5년
		마네킨(CPR 성인단순)	20세트	5년
		교육용제세동기	20대	5년
		가슴압박품질측정기	20대	5년
		기도폐쇄실습조끼	10개	3년

비고 1. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 전문의료장비는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

2. 휴대용인공호흡기는 지속양압환기 및 유아용산소소생기능을 겸할 수 있어야 한다.

3. 휴대용초음파기는 다수사상자 훈련 및 실제 재난현장에서 의사사용 또는 직접의료지도를 통한 영상지도에 한정하여 사용하도록 한다.

4. 전문의료장비는 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 구급차에 우선 구비하여야 하며,

전문구급교육실습장비는 119구급대원의 전문역량강화를 위한 교육에 필요할 경우 지역여건에 따라 수량 가감 또는 상기 품목 외에도 구비할 수 있다

□ 개인구급장비

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
개인구급장비	대원보호	안전모	대원별 1개	3년	선택장비
	유해화학 보호	화학보호복 C급	대원별 1개 이상	소모품
		화생방마스크	대원별 1개 이상	5년
		제독제	1병 이상	소모품
		내화학 장화	대원별 1개 이상	소모품
		내화학 장갑	대원별 1개 이상	소모품

비고  유해화학보호장비는 지역여건을 감안하여 구비할 수 있다