[별표 2]

응급처치 실습기자재(제3조 관련)

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준	내용연수	구분
응급처치용	응급처치용	기도유지장치
		∙구인두기도기	1세트	소모품
		∙비인두기도기	1세트	소모품
		∙후두경 세트 (기도삽관튜브 등 포함)	1세트	후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)
		∙전문기도유지 장비	1세트	소모품
		∙비디오 후두경	1대	5년
		백밸브 마스크(성인용,소아용,영아용)	각 1세트	2년
		안면 마스크(성인용, 소아용)	각 1세트	소모품
		충전식 흡인기	1대	3년(셕션팁:소모품)
		자동식 산소소생기(휴대용)	1세트	5년
		자동제세동기(고급형)	1대	5년
		쇼크방지바지	1세트	10년
		경추 보호대	1세트	소모품
		부목 (패드,철사,진공,공기,견인)	1세트	1년(견인: 5년 철사:소모품)
		구출고정장치(KED)	1세트	3년
		긴 척추고정판 (머리고정대 포함)	1세트	5년 (머리고정대:2년)
		지혈대	1세트	소모품
		분만세트	1세트	소모품
외상처치용	외상처치용	계단이송용 또는 의자식 들것	1세트	3년
		분리형 들 것	1개	3년
		1회용 멸균 시트	2점	소모품
		기초인명소생가방세트	1세트	1년
		겸자	1세트	1년
		포비돈액(살균용)	1병	소모품
		에탄올(살균용)	1병	소모품
		생리식염수(소독용)	1병	소모품
환자진찰용	환자진찰용	청진기	1개	2년
		혈압계	1개	1년
		체온계	1개	1년(수은:소모품)
		검안라이트	1개	1년
		산소포화도 측정기	1개	2년
		혈당측정기	1개	1년
실습용마네킹	실습용마네킹	CPR용 마네킹
		∙성인용(제세동 실습가능)	1세트	5년
		∙성인용(상반신 마네킹)	1세트	5년
		∙소아용	1세트	5년
		∙유아용(심폐소생술 전용)	1세트	5년
		∙유아용(기도폐쇄 전용)	1세트	5년
		상처표시 마네킹	1세트	5년
		기도삽관용 마네킹	1세트	5년
		정맥주사 실습용 마네킹	1세트	5년
		분만실습용 마네킹	1세트	5년

비고 :  1. 소방서 또는 구급대마다 구비하여야 한다.

2. 구급차에 있는 기자재로 갈음할 수 있다.