〔별표 2〕위험물의 저장․안전관리 기준(제4조 관련)

1. 위험물을 임시로 저장 또는 취급하기 위한 장소는 화물 하역장소, 작업장 등과 같이 인정되는 곳으로 할 것

2. 저장시설은 위험물 보관함으로 할 것 (법적 방화성능이 있을 것)

3. 위험물을 저장 또는 취급하는 장소에는 위험물 보관함 설치 표지를 할 것

4.  위험물을 저장 또는 취급하는 장소에는 소화기를 2개 이상 비치할 것

5. 법적 지정수량의 이상의 경우는 해당법에 의한 안전관리 규정을 준수할 것