		2015. 02. 18(수) 조간용
		이 보도자료는 2015년 2월 17일 오전 11:15부터 보도할 수 있습니다.
								보도자료
담당부서 :	소방재난본부 예방과						예 방 과 장	윤영철		3706-1500 *************
							검사지도팀장	윤봉수		3706-1520 *************
사진없음 ▣			사진있음 □			매수 : 3매	담 당 자	박형진		3706-1523 *************
서울시, 중국 관광객 대거 입국… 면세점 등 특별 소방검사 - 면세점 9개소, 백화점 36개소, 대형마트 73개소 특별 소방검사 6일~13일 - 설 연휴와 중국 춘절(18일~24일) 맞물리면서 중국 관광객 대거 방한 대비 - 소방시설 관리 상태, 비상구 등 폐쇄여부, 방화구획 장소 장애물 적치상태 등 집중점검 - 총 10개소 16건 적발… 3곳 200만원 이하 과태료 부과, 7곳 조치명령 - 방화셔터 아래 상품적치, 소방안전 관리자 업무소홀, 피난유도등 점등불량 등 - 시 “행복한 관광도시 서울 초석은 안전으로부터… 화재 취약요인 사전 제거”

□ 서울시는 올 설 연휴와 중국 최대 명절인 춘절(2월18일~24일)과 맞물리면서 40만여 명의 중국 관광객이 입국할 것으로 예상되는 가운데, 지난 6일(금)~13일(금) 시민과 관광객의 이용이 빈번한 면세점(9곳), 백화점(36곳), 대형마트(73곳) 총 118곳에 대한 특별 소방검사를 실시해 화재위험요인을 사전에 제거했다고 밝혔다.

□ 특별 소방검사를 통해 집중 점검한 내용은 ▴소화기 등 소방시설 관리상태 적정 여부 ▴비상구 및 방화셔터 등 피난·방화시설 훼손행위 여부 ▴피난계단‧복도 등 장애물 적치 상태 등이었다.

○ 이와 함께 각 대상처별 자율안전관리 체제 확인 및 관계인에 대한 소방 안전교육도 병행했다.

□ 시는 ｢소방시설 설치‧유지 및 안전관리에 관한 법률｣을 위반한 총 10개소 16건의 불량대상을 적발, 3곳엔 200만 원 이하의 과태료를 부과하고, 7곳에는 소방시설이 제대로 작동하도록 조치 명령을 내렸다고 설명했다.

○ 주요 불량내용으로는 ▴소방안전관리자 업무소홀 ▴계단 전실 물품 적치 ▴방재실 내 수신기 주음향장치 정지 ▴피난구유도등 점등불량 등이었다.

□ 예컨대, D면세점에 대한 긴급 현장 확인점검 결과, 2건(방화셔터 아래 등에 상품적치, 소방안전관리자 업무태만)의 과태료를 부과하고, 소화기 압력 미달 등 기타 위법사항에 대해서는 현지 시정 조치를 내렸다.

□ 특히 시는 몇몇 유통업계에서 시민 안전은 고려하지 않고 영업 상 편리를 위해 위법행위를 지속하는 등 안전불감증이 사라지지 않고 있어 이번 특별 소방검사를 실시하면서 기존의 계도와 단속을 병행해왔던 방식 대신 엄격한 단속 위주로 실시했다고 설명했다.

□ 한편, 서울시 소방재난본부의 통계에 따르면 작년 한해 총 13만5,225개소의 특정소방대상물과 다중이용업소에 대한 특별 소방검사를 통해 ▴입건(벌금) 5건 ▴과태료 71건 ▴건축법령 등 관련기관 통보 98건 ▴조치명령 3만7,462건을 발부했다.

○ 시는 매년 추석과 설날 연휴 및 크리스마스 등을 앞두고 다중이용시설에 대한 특별 소방검사를 실시하고 있다.

□ 아울러, 시는 시민들이 백화점 등 다중이용시설 방문할 때 스스로의 안전을 위해 비상구 위치나 피난가능 여부를 평소에 확인하는 습관을 들인다면, 사회 전반에 안전문화가 정착되는 시간이 많이 앞당겨질 것이라고 당부했다.

□ 권순경 서울시 소방재난본부장은 “‘행복한 관광도시 서울’을 만드는 초석은 안전으로부터 시작된다”며 “올 설 연휴는 역귀성객은 물론 중국 최대 명절 춘절과 맞물려 중국 관광객들이 대거 찾을 것으로 예상되는 만큼 이번 특별 소방검사를 통해 안전 위협요인을 제거해 안전 관리를 한층 강화하고자 한다”고 말했다.