	소 방 학 교
수신	내부결재
(경유)
제목	교육용 소방시설 고장발생 보고

우리 소방학교에서 관리운용 중인 교육용 소방시설(기계)중 스프링클러 소화설비의 헤드개방스위치가 작동되지 않아 전문정비업체에 점검 수리하고자 합니다.

□ 고장내용

점검일	장비명	확인자	사진	고장내용 (소견)
2022. 9.26.(월)	스프링클러 소화설비 헤드개방스위치	소방경 서상식		접촉 불량

끝.

전임교수	서상식		전임교수팀장	전정석		인재개발과장	09/26
김현정
협조자
시행	인재개발과-21990	(	2022.09.26	)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 소방행정과	/	https://fire.seoul.go.kr/school
전화	02-353-0119	/전송	02-2106-3728	/	sss3ddr@seoul.go.kr	/	부분공개(5)