(재난대비 이재민 수용시설 내진보강) 실적보고서

□ 사업개요

○ 사업목적

- 지진 재난시 피난 가능 이재민 수용시설의 지속확보로 지진 재해 대비

○ 사업기간 : ‘17.6월 ~ ’18.4월

○ 사업규모

- 학교시설 내진성능평가 11교 11동

○ 사업내용

- 서울시와 교육청의 역할분담 및 공동노력으로 이재민 수용시설 학교의 내진확보

‣서울시(내진성능평가용역비 지원), 교육청(성능평가결과로 내진보강공사 추진)

□ 집행실적

○ 총   괄

(단위 : 원)

지원액 (A)	집행액 (B)	집행잔액 (C=B-A)	이자발생액 (D)	반납액 (C+D)
330,000,000	288,226,730	41,773,270	-	41,773,270

○  세부 집행실적

(단위 : 원)

예산항목	집행액	집행내역
총 계	288,226,730	11교 11동 내진성능평가용역
완료(안전확보)	9,000,000	(동부) 이문초 창조관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	26,749,190	(서부) 동교초 신관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	27,762,000	(남부) 신대림초 본관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	30,264,000	(북부) 방학중 동관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	25,892,320	(중부) 혜화초 정보센터동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	30,080,830	(강동송파) 풍성중 교사동 내진성능평가용역
완료(안전확보)	29,934,000	(강서양천) 강월초 신관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	27,835,100	(강남서초) 방현초 본관동 내진성능평가용역
완료(보강대상)	28,955,000	(동작관악) 대림초 신관동 내진성능평가용역
완료(안전확보)	25,252,370	(성동광진) 성자초 교사동 내진성능평가용역
완료(안전확보)	26,501,920	(성북강북) 번동초 다목적강당동 내진성능평가용역

○  반납예정일 : ‘18. 7월

□ 주요 추진실적

○  학교시설 내진성능평가 용역실시 11교 11동

- 내진성능   확보 : 4동

- 내진성능 미확보 : 7동 ('18년도 내진보강사업 추진중)

상기와 같이 서울특별시 교육경비 보조에 관한 조례 제10조에 따라 2017년 재난대비 이재민 수용시설 지정학교 내진보강지원사업에 대한 실적보고서를 제출합니다.

2018.   5.     .

서울특별시 교육감 (인)