『2018년 공공건축물 그린리모델링 시범사업』

심사(자문) 의견

기관명	심사(자문) 의견	비고
신월1동 주민센터	∘건물 노후도에 따른 에너지 성능개선 범위는 적정 수준임 ∘단열재(외벽) 개선 방향이 없어 공사방향에 대한 아쉬움이 있고, 지붕 방수에 문제는 없는지 점검이 필요함 ∘사업범위에 외벽 단열공사 포함 시 에너지 성능개선 효과가 높을 것으로 예상됨
신월2동 주민센터	∘건물 노후도에 따른 에너지 성능개선 범위는 적정 수준임 ∘단열재(외벽) 개선에 대한 보강 계획이 필요해 보임 ∘사업범위에 외벽 단열공사 포함 시 에너지 성능개선 효과가 높을 것으로 예상됨 ∘승강기 시설 추가 등 개선공사 진행 시 방수 확인 필요
마천1동 주민센터	∘건물 노후도가 심하고 공사범위가 적정해 보임 ∘사업추진 시 에너지 절감효과가 우수할 것으로 예상됨 ∘지붕의 우레탄방수 상태는 깨끗해보여 시공 필요성은 다소 낮음