【붙임】

조류주의보 해제 보고(통보)

[ 팔 당 호 ]

1. 발령단계 : 팔당호 “조류주의보” 해제

2. 발령일시 : 2014. 8. 28(목)

3. 검사지점 : 삼봉리, 팔당댐2(댐 앞), 팔당댐3(월계사 앞)

4. 검사결과

가. 검사(시료채취) 일시 : 8.25(월), 8.27(수)

나. 검사결과

구 분	삼봉리		팔당댐2(댐 앞)		팔당댐3(월계사 앞)
	8.25	8.27	8.25	8.27	8.25	8.27
클로로필-a (mg/㎥)	8.3	11.8	12.7	31.2	5.6	19.1
남조류세포수 (세포/mL, 우점종)	0 ( - )	0 ( - )	0 ( - )	0 ( - )	0 ( - )	0 ( - )
조류경보 발령단계	-		‘조류주의보 해제’		-

※ 조류주의보 해제기준 : 2회 연속채취시 클로로필-a 15㎎/㎥ 미만이거나, 유해남조류 세포수 500세포/mL 미만인 경우

5. 조류발생 현황 및 전망

○ 팔당댐 앞 등 3개지점 모두 유해남조류 불검출

○ 최근 강우에 의한 영향으로 유해남조류가 일시적 소멸된 것으로 판단되나, 향후 기상여건에 따라 조류 재발생 가능성이 있음

6. 관계기관 협조사항

○ 향후 팔당호 내 수질상태가 안정화될 때까지 취ㆍ정수장 운영관리 철저, 수질오염 배출시설 지도․점검 등 지속 추진 요청

7. 기타 특이사항 : 없음