태양광설비 관리카드

□ 작성일자 : 2023. 1. 16.   □ 기관명 : 동작소방서   □ 주관부서 : 백운119안전센터

① 사업명	백운119안전센터 태양광발전설비 설치	준공연월	2014년
기술분야	전기(태양광)
사업기간	2014.4.1.~ 2014.7.4
② 사업비 (단위 : 천원)	국비	13,200,000	합계	26,400,000
시비	13,200,000
구비
③ 소재지	서울특별시 동작구 사당로 63 백운119안전센터
④ 보조금정산현황(보조금 사업만 작성)
사업완료일	정산일	환수금액(천원)
2014.7.4.	2014.7.9.	4,790
⑤ 신·재생에너지 설비 현황
설비명	제조업체명 (제조국)	모델명	단위용량	개수	총 시설규모
태양광 모듈	LS산전	PVM M250P/R1	250w	24	6kw
인버터	HexPower	PV-C103LL	3kw	2	6kw
방위각		설치각
설계	업체명		시공	업체명	금액(천원)
도급	(주)베스텍	25,040
금액(천원)		관급
⑥ 설비 운영현황
최초 운영주체	현 운영주체	주체변경일	현 담당자	연락처
백운119안전센터	백운119안전센터
⑦ 설비 관리현황
일시	고장내용	보수내용	조치결과	작성일	작성자	연락처
⑧ 에너지 생산량
기간	연간에너지사용량 (전기)	연간절감액(원)	누적생산량 (전기)	가동상태 (정상유무)
21.1.~12.			7,788	정상
22.1.~12.			7,965	정상

태양광설비 관리카드

□ 작성일자: 2023.1.16.  □ 기관명: 동작소방서  □ 담당부서: 노량진119안전센터

① 사업명	노량진119안전센터 태양광발전설비 설치	준공연월	2018년
기술분야	녹색에너지
사업기간	2018.5.8.~2018.6.30
② 사업비 (단위 : 천원)	국비	승인	7,183,000	합계	승인	14,366,000
집행	7,183,000	집행	14,365,560
시비	승인	7,183,000
집행	7182,560
구비
③ 소재지	서울특별시 동작구 노량진로187 노량진119안전센터
④ 보조금정산현황(보조금 사업만 작성)
사업완료일	정산일	환수금액(천원)
2018.6.30.	2018.6.30.	440
⑤ 신·재생에너지 설비 현황
설비명	제조업체명 (제조국)	모델명	단위용량	개수	총 시설규모
태양광 모듈	한화큐셀	Q.Peak LG4.1 360	360w	14	5.04kw
인버터	다쓰테크	DSP123-K5-OD	3.1kw	2	6.2kw
방위각		설치각
설계	업체명		시공	업체명	금액(천원)
도급	(주)현대에코쏠라	1,465
금액(천원)		관급
⑥ 설비 운영현황
최초 운영주체	현 운영주체	주체변경일	현 담당자	연락처
노량진119 안전센터	노량진119 안전센터
⑦ 설비 관리현황
일시	고장내용	보수내용	조치결과	작성일	작성자	연락처
⑧ 에너지 생산량
기간	연간에너지사용량 (전기,열)	연간절감액(원)	누적생산량 (전기,열)	가동상태 (정상유무)
21.1.~12.			4,723	정상
22.1.~12.			6,035	정상