유량계 유지관리 평가 총괄표(   수도사업소)

(실적기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022.12.31.)

평 가 항 목				배 점	득 점	비 고
총 계				2
1	설비점검	계		1
		1.1	유량계 계획수립	1
			월간점검 실시
			자체 비교측정 실시
			송수량, 공급량 분석
			유량계, 전송반 관리(UPS,압력계 등)
			유량계실 관리 상태
2	관리점검	계		1
		2.1	관리대장 관리	1
			계통도 관리
			공급량 데이터 보정
			트랜드 전송(유량,수위,압력)
			유량계 고장 통신장애 처리
			유량계 신설, 교체 추진
3	가점	계		0.1
		3.1	지적사항 조치결과, 우수사례 등	0.1

※ 가점을 포함한 득점 점수가 2점을 초과하는 경우 2점 부여

유량계 유지관리 평가표(   수도사업소)

구 분

1. 설비점검

배 점

평 가

항 목

1.1

유량계 계획수립

1

월간점검 실시

자체 비교측정 실시

송수량, 공급량 분석

유량계, 전송반 관리(UPS,압력계 등)

유량계실 관리 상태

평 가

방 법

○ 설비점검(배점 1점) : 1 - {	(지적건수)	× 2 } = 실적점수
	(점검대상)

평 가

결 과

○ 설비점검(배점 1점) : 1 - {	( )	× 2 } =
	( )
- 점검대상 : - 지적건수 : ※ 지적사항 :

배 점

득 점

1

점 검 일 : 2023.  3.

점 검 자   공간정보과  직급  6급  성명  이 민 화 (인)

공간정보과  직급  7급  성명  박 성 현 (인)

유량계 유지관리 평가표(   수도사업소)

구 분

2. 관리점검

배 점

평 가

항 목

2.1

관리대장 관리

1

계통도 관리

공급량 데이터 보정

트랜드 전송(유량,수위,압력)

유량계 고장 통신장애 처리

유량계 신설, 교체 추진

평 가

방 법

○ 관리점검(배점 1점) : 1 - {	(지적건수)	× 2 } = 실적점수
	(점검대상)

평 가

결 과

○ 관리점검(배점 1점) : 1 - {	( )	× 2 } =
	( )
- 점검대상 : - 지적건수 : ※ 지적사항 :

배 점

득 점

1

점 검 일 : 2023.  3.

점 검 자   공간정보과  직급  6급  성명  이 민 화 (인)

공간정보과  직급  7급  성명  박 성 현 (인)

유량계 유지관리 평가표(   수도사업소)

구 분

3. 가점

배 점

평 가

항 목

3.1

지적사항 조치결과

0.1

시설개선사항

우수사례

평 가

방 법

○ 우수사례 분야(정성적 평가)

- 지적사항 조치결과, 시설개선사항, 우수사례 평가(배점 0.1점)

: 종합평가를 통해 최대 0.1점 부여

평 가

결 과

○ 가점(배점 0.1점) :

- 지적사항 조치결과

·

- 시설개선사항

·

- 우수사례

·

배 점

득 점

0.1

점 검 일 : 2023.  3.

점 검 자   공간정보과  직급  6급  성명  이 민 화 (인)

공간정보과  직급  7급  성명  박 성 현 (인)