2020년 보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 강서소방서

연번	유지보수 내역					유지 관리 실적		소요예산
	관리번호	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	81-250- 2018-002	까치산로18길 17-19	소화기 1개 망실	망실 (2020. 04.02)	공공근로활용 점검	2020.04.07.	소화기 1개, 케이스 1개 교체
2	81-250- 2017-002	까치산로18길 35	소화기 케이스 파손	노후 (2020. 04.02)	공공근로활용 점검	2020.04.07.	케이스 2개 교체
3			이	하	여	백
4