「숙련도시험운영기준」에 따라 숙련도시험 결과 의심 혹은 불만족 판정을 받은 공인기관은 아래와 같이 후속 조치를 이행하여 주시기 바랍니다.

아     래 -

□ ‘의심’ 판정 기관: 내부 시정조치

□ ‘불만족’ 판정 기관: 불만족 결과에 대한 원인을 조사·분석하고 적절한   시정조치를 취한 후 숙련도시험운영기관에 시정조치 결과보고서 제출

(숙련도시험운영기관이 결과 취합 후 KOLAS 숙련도시험기술위 심의 요청)

○ 시정조치 결과보고서 제출기한: 통보시점부터 30일 이내

○ 시정조치 결과보고서 제출처: KCL 숙련도시험 운영팀(kcl-pt@kcl.re.kr)

○ 시정조치 결과보고서 포함 내용

1) 파악된 잠재적인 원인

2) 시정조치 내용

3) 필요한 경우, 참여기관이 취한 시정조치가 효과적임을 확인한 증빙자료. 예를 들면 표준물질을 이용한 재시험 결과 등.

4) 30일 이내에 유효성 검증 결과를 제출할 수 없는 경우 검증계획을 대신 첨부할 수 있다.

○ 기타 문의: 한국건설생활환경시험연구원 숙련도시험 운영팀

(02-3415-8869, 8752, kcl-pt@kcl.re.kr)

※ 「숙련도시험운영기준」 규정의 세부 내용은 [별첨]을 참조하십시오.

[별첨]

KOLAS-R-003:2017 숙련도시험운영기준

(국가기술표준원 고시 제2017-86호, 2017.04.18.)

5. 숙련도시험 스킴 참가 요구사항

5.5 시정조치
5.5.1 KOLAS는 불만족 결과를 산출한 기관에 대해 불만족 결과에 대한 원인을 조사·분석하고 적절한 시정조치를 취할 것을 요구하여야 한다.

5.5.2 불만족 결과를 산출한 참가기관은 불만족 결과에 대한 통보를 받은 후 30일 이내에 다음사항이 포함된 시정조치 결과를 숙련도시험운영기관에 제출하여야 한다.

1) 파악된 잠재적인 원인

2) 시정조치 내용

3) 필요한 경우, 참여기관이 취한 시정조치가 효과적임을 확인한 증빙자료. 예를 들면 표준물질을 이용한 재시험 결과 등.

4) 30일 이내에 유효성 검증 결과를 제출할 수 없는 경우 검증계획을 대신 첨부할 수 있다.

※ 해외숙련도시험 스킴에 참가한 기관은 해외숙련도시험운영기관에서 불만족 결과에 대한 시정조치 결과를 확인하지 않는 경우 KOLAS 사무국에 시정조치 결과를 제출하여야 한다.

5.5.3 KOLAS는 필요한 경우, 시정조치가 적절하였음을 확인하기 위해 관련 숙련도시험 위원회의 자문을 얻거나 적합한 숙련도시험 평가사와 함께 현장평가를 할 수 있다.

5.5.4 시정조치를 완료한 참가기관은 이미 발급된 성적서에 미친 영향을 조사하고 불리한 영향을 받았을 고객에게 연락을 취해야 한다.

7. 공인기관의 조치 및 피드백(Feedback)

7.1 공인기관은 불만족 결과에 대한 조사결과와 이에 따른 시정 또는 예방 조치 결과를 포함하여 숙련도시험 수행도에 대한 자체 기록을 유지하여야 한다.

7.2 공인기관은 숙련도시험의 구성 및 설계에 대해 평가하여 그들의 수행도에 대한 자체 결론을 유추하여야 한다. 이때 고려해야할 정보는 다음을 포함한다.

1) 시험아이템의 출처 및 특성

2) 사용된 시험 방법들과 가능한 경우, 특정 방법들에 따른 결과의 설정

3) 숙련도시험의 구성(예를 들면, 통계적 모델, 반복 횟수, 측정할 파라미터, 수행방법 등)

4) 참가기관의 수행도를 평가하기 위해 KOLAS가 사용한 기준