하수관 설치 계획도

공 사 현 황

연번	공 종	당 초		변 경		비 고
		규격	연장	규격	연장
1	공원조성사업 부지 내 하수관	D450 D600	384m	-	철거
2	연남아파트 앞 구간	-	-	D700	95m	지선10년 설계
2	성미산로23길 26 ~ 46	D450	105m	D700	105m	지선10년 설계