비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.05.29.

대상명	비상소화장치 31호	위 치	강서구 월정로32길 66-20
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			강서로47다길로 진입하여 소방차량 부서 후 월정로30길(시장입구)로 출동대원 진입
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.6KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소140014호, 공소140028호, 공소140063호, 공소140108호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.05.23.

대상명	비상소화장치 11호	위 치	강서구 강서로47다길 32-8
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			강서로47다길로 진입하여 소방차량 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 0.7KM, 약3분소요
3. 인근소화전 확인			공소170128호, 공소170072호, 공소170029호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.05.22.

대상명	비상소화장치 21호	위 치	강서구 강서로45나길 21
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			월정로32길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.6KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소170031호, 공소170003호, 공소170057호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.05.30.

대상명	비상소화장치 32호	위 치	강서구 남부순환로19길 64
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			월정로32길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.6KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소170011호, 공소170063호, 공소170093호, 공소170104호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.06.02.

대상명	비상소화장치 16호	위 치	강서구 화곡로43가길 44
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			화곡로43가길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 1.6KM, 약3분소요
3. 인근소화전 확인			공소120032호,공소120035호, 공소120064호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014.06.03.

대상명	비상소화장치 36호	위 치	강서구 화곡로37길 24
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	3 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			화곡로 진입하여 부서선정 후 화곡로37길로 출동대원 진입
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2KM, 약3분소요
3. 인근소화전 확인			공소120042호, 공소120057호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)