설계심의 지적사항 조치결과(계획)

○ 발주기관명 : 강서구

○ 공원명(위치) : 까치산근린공원(강서구 화곡동 산164-3번지 일대)

분 야	설계심의 지적사항	지적사항 조치결과(계획)	반영여부
			반 영	미반영
조경	○ 돌배수로 정비 시 사방전문가 자문 후 정비방법 재검토	○ 사방전문가 자문시행하여 정비방법 반영함 ※정비방법(자문결과) : 산책로에 유입되는 유수는 기존 돌배수로 방향으로 유입되도록 산책로 일부를 복토하여 구배를 조정하며 신규 첨단설치는 제외함	○
	○ 사유지가 있을 경우 민원 및 부당이득금 청구 소송 사전 예방(사유지는 토지주 사용 승낙 동의 절차 이행 후 사업 시행)	○ 까치산근린공원 사업대상지는 모두 공유지(구유지)임	해당 없음

2017.   5.  11.

작성자 :  직       녹지7급  성명  김동조 (서명)

확인자 :  직  공원녹지과장  성명  오춘섭 (서명)

서울특별시장 귀하