[붙임1]

□ 중랑 공공하수처리시설

한강유역환경청

「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의4제1항과 같은 법 시행규칙 제8조의11제2항에 따라 [∨] 오염부하량 할당, [ ] 배출량 지정내용을 통보합니다.

오염부하량 할당 및 배출량 지정내용

사업장명

-

시설명

중랑 공공하수처리시설

할당된 오염부하량 및 지정된

배출량 이행시기

BOD: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

T-P: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

※시행계획 변경승인 절차가 2014.12.1.(월)이전에 완료되는 경우2014.12.1.(월)부터 관리

최종방류구

분류기호 및 위치

오염부하량 할당량

배출량 지정량

최종방류구

(단위 : kg/일)
물질 년도	BOD	T-P
2014	12,794.83	659.527
2015	8,514.68	622.227
2016	8,443.86	617.051
2017	8,380.33	612.409
2018	7,570.62	609.499
2019	7,531.44	606.345
2020	7,704.17	620.251

※ 향후 시행계획 변경여건에 따라 연도별 할당량 변경 가능

- (L/일)

끝.

한강유역환경청장	직인

□ 탄천 공공하수처리시설

한강유역환경청

「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의4제1항과 같은 법 시행규칙 제8조의11제2항에 따라 [∨] 오염부하량 할당, [ ] 배출량 지정내용을 통보합니다.

오염부하량 할당 및 배출량 지정내용

사업장명

-

시설명

탄천 공공하수처리시설

할당된 오염부하량 및 지정된

배출량 이행시기

BOD: 2014.12.1일 부터

T-P: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

※시행계획 변경승인 절차가 2014.12.1.(월)이전에 완료되는 경우2014.12.1.(월)부터 관리

최종방류구

분류기호 및 위치

오염부하량 할당량

배출량 지정량

최종방류구

(단위 : kg/일)
물질 년도	BOD	T-P
2014	8,741.45	437.072
2015	6,239.61	445.686
2016	6,286.72	449.051
2017	6,277.62	448.401
2018	6,270.13	447.866
2019	6,296.31	449.736
2020	6,262.64	447.331

※ 향후 시행계획 변경여건에 따라 연도별 할당량 변경 가능

- (L/일)

끝.

한강유역환경청장	직인

□ 서남 공공하수처리시설

한강유역환경청

「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의4제1항과 같은 법 시행규칙 제8조의11제2항에 따라 [∨] 오염부하량 할당, [ ] 배출량 지정내용을 통보합니다.

오염부하량 할당 및 배출량 지정내용

사업장명

-

시설명

서남 공공하수처리시설

할당된 오염부하량 및 지정된

배출량 이행시기

BOD: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

T-P: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

※시행계획 변경승인 절차가 2014.12.1.(월)이전에 완료되는 경우2014.12.1.(월)부터 관리

최종방류구

분류기호 및 위치

오염부하량 할당량

배출량 지정량

최종방류구

(단위 : kg/일)
물질 년도	BOD	T-P
2014	16,280.44	814.022
2015	11,386.81	813.344
2016	11,385.93	813.281
2017	11,373.80	812.414
2018	11,389.24	813.517
2019	11,397.46	810.848
2020	10,245.81	809.907

※ 향후 시행계획 변경여건에 따라 연도별 할당량 변경 가능

- (L/일)

끝.

한강유역환경청장	직인

□ 난지 공공하수처리시설

한강유역환경청

「한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률」 제8조의4제1항과 같은 법 시행규칙 제8조의11제2항에 따라 [∨] 오염부하량 할당, [ ] 배출량 지정내용을 통보합니다.

오염부하량 할당 및 배출량 지정내용

사업장명

-

시설명

난지 공공하수처리시설

할당된 오염부하량 및 지정된

배출량 이행시기

BOD: 2014.12.1일 부터

T-P: 오염총량관리시행계획 변경승인 후부터

※시행계획 변경승인 절차가 2014.12.1.(월)이전에 완료되는 경우2014.12.1.(월)부터 관리

최종방류구

분류기호 및 위치

오염부하량 할당량

배출량 지정량

최종방류구

(단위 : kg/일)
물질 년도	BOD	T-P
2014	5,204.27	342.386
2015	4,855.36	346.811
2016	4,871.56	347.969
2017	4,841.97	345.855
2018	4,890.17	349.298
2019	4,868.49	347.749
2020	5,204.52	371.751

※ 향후 시행계획 변경여건에 따라 연도별 할당량 변경 가능

- (L/일)

끝.

한강유역환경청장	직인