[붙임1]

‘21년 아리수올림터ㆍ배수지 노후 기전시설 개량 사업

연번	사업소	설비종류	건 명		사업비 (천원)	개량사유	비 고
		계	38건		6,122,680
1	중부 (6건)	모터펌프	북악아리수올림터 조절용 펌프 신설		215,000	예비 조절용 펌프 1대 신설
		모터펌프	낙산아리수올림터 모터펌프 교체		246,000	내용연수 경과 노후(2006년)
2
3		수배전반	낙산아리수올림터 모터펌프 기동반 교체		100,000	내용연수 경과 노후(2006년) 및 모터펌프 용량 변경
4		모터펌프	보광(배)아리수올림터 기전설비 개량		800,000	내용연수 경과 및 급수체계 개선
		감시제어	신교증압장 원격감시제어반 교체		65,000	내용연수 경과 노후(2010년)
5
		CCTV	저화질 영상감시설비(CCTV) 교체		140,000	영상감시시스템 성능 강화 위한 CCTV 개량
6
7	서부 (5건)	전력 저압화	백련아리수올림터 수전전압 저압화 공사		513,817	백련아리수올림터 저압화 및 무인화 계획(온실가스 감축 국고보조사업)
8		감시제어	성산1증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체		160,000	내용연수 경과 노후(2008년)
9		감시제어	할미당배수지 등 2개소 원격감시제어반 교체		89,000	내용연수 경과 노후(2007년)
10		모터펌프	백련아리수올림터 모터펌프 교체		600,000	내용연수 경과 노후(99년,13년) 수전 저압화와 병행 추진,
11		모터펌프	홍은1증압장 모터펌프 교체		95,000	내용연수 경과 노후(2005년)
12	동부 (3건)	모터펌프	응봉증압장 모터펌프 교체 (제어반 포함)		225,000	내용연수 경과 노후(2009년) 및 민원에 의한 증압장 이전
13		수배전반	용마(배)아리수올림터 수배전반 교체		311,427	내용연수 경과 노후(2010년)
14		밸브류	대현산배수지 등 2개소 밸브전동구동장치 교체		100,000	내용연수 경과 노후(2002년)
15	북부 (4건)	감시제어	삼각산증압장 원격감시제어반 교체		82,000	내용연수 경과 노후(2009년)
16		감시제어	수락산증압장 원격감시제어반 교체		82,000	내용연수 경과 노후(2008년)
17		감시제어	우이2증압장 원격감시제어반 교체		83,000	내용연수 경과 노후(2008년)
18		모터펌프	수유아리수올림터 모터펌프 교체		150,000	내용연수 경과 노후(2008년)	수유5배수지 계통
19	강서 (4건)	모터펌프	온수아리수올림터 모터펌프 교체 (궁동증압장 모터펌프 교체로 사업변경)		94,600	내용연수 경과 노후(2009년)	온수올림터 급수체계 개선 지연에 따라 궁동증압장 모터펌프 (2006년식)교체로 변경
20		CCTV	저화질 영상감시설비(CCTV) 교체		115,000	영상감시시스템 성능 강화 위한 CCTV 개량
21		감시제어	중앙제어실 감시제어용 서버 교체		136,730	MS윈도우7 및 2008서버 보안지원 중단 대비 교체
22		감시제어	신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체		167,000	내용연수 경과 노후(09,10년)
23	남부 (8건)	모터펌프	상도아리수올림터 모터펌프 교체		315,980	내용연수 경과 노후(2009년) 및 온실가스 감축 국고보조사업
24		모터펌프	대방아리수올림터 모터펌프 교체		140,000	내용연수 경과 노후(2004년)
25		모터펌프	봉천11아리수올림터 모터펌프 교체		62,700	내용연수 경과 노후(2006년)
26		모터펌프	신대방증압장 모터펌프 교체		94,600	내용연수 경과 노후(2009년)	사고이월
27		감시제어	신림7증압장 원격감시제어반 교체		61,050	내용연수 경과 노후(2009년)
28		감시제어	봉천11소배수지 원격감시제어반 교체		70,360	내용연수 경과 노후(2009년)
29		감시제어	신림2배수지 원격감시제어반 교체		71,875	내용연수 경과 노후(2009년)
30		CCTV	저화질 영상감시설비(CCTV) 교체		156,000	영상감시시스템 성능 강화 위한 CCTV 개량
31	강남 (4건)	감시제어	내곡배수지 등 3개소 원격감시제어반 교체		142,230	내용연수 경과 노후(2009년)
32		전식방지	전식방지설비 외부전원방식 정류기 교체		51,260	내용연수 경과 노후 정류기함 교체
33		CCTV	저화질 영상감시설비(CCTV) 교체		43,351	영상감시시스템 성능 강화 위한 CCTV 개량
34		수충격설비		내곡아리수올림터 수충격방지설비 신설	150,700	수충격에 의한 밸브 파손 및 진동이 심하게 발생하여 신설	건설개량이월
35	강동 (4건)	CCTV		저화질 영상감시설비(CCTV) 교체	40,000	영상감시시스템 성능 강화 위한 CCTV 개량
36		감시제어		명일증압장 원격감시제어반 교체	90,000	내용연수 경과 노후(2009년) 및 강동구청 이전 요청
37		감시제어		거마배수지 분전반 및 RTU반 교체	45,000	내용연수 경과 노후(2004년)
38		모터펌프		명일증압장 모터펌프 교체	17,000	내용연수 경과 노후(2009년)