주요 심사내용

□ 용역명 : 2016 서남수계 하수차집관거 준설공사(연간단가)

□ 용역개요

위 치	강서구 양천로 201 일대 (서남물재생센터)
공사개요	- 차집관거 준설 V=1,230㎥ - 흡입준설 V=30㎥ - 바켓준설 V=170㎥ - 준설토 운반 및 처리 1식
공사기간	착공일로부터 2016년 12월 20일까지

□ 심사평가 결과

◦	설계금액	:	400,000	천원
◦	심사금액	:	399,876	천원
◦	절 감 액	:	124	천원
◦	절 감 율	:	0.03	%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

[시중물가지 → 조달청 가격정보 단가 적용]

- 각재(미송) : 538,922원 → 505,520원

- 컨테이너(창고, 3.0×3.0×2.6m) : 1,700,000원 → 1,280,000원

- 컨테이너(사무실, 6.0×3.0×2.6m) : 2,100,000원 → 1,980,000원